SRM Export Dispose sample 使用说明

概述：

该程序实现的功能为：将前一天通过SRM丢弃的标本自动保存为一个txt文件，便于后续分析查阅；文件格式为：Dispose_YYYYMMDDHHMMSS_DisposeCounts.txt

1、程序安装说明

将SRM_ExportDisposeSample文件夹拷贝到任一可以访问Aptio内网的电脑上即可。

- 程序使用说明

[1]：配置ini文件

[system]

SRM_Nodeid=09     ----- 指定当前SRM的Nodeid  (如：09)，必须设置正确！！

Export_Time=05:30   ----- 指定每天自动导出dispose 文件的时间 (格式为HH:MM)

IP=192.168.1.200     ----- 指定Aptio 的IP地址 (如：192.168.1.200)

Port=3306           ----- 指定Aptio访问端口 (默认为3306即可)

UserName=          ----- 指定Aptio数据库的用户名(如： root)

Passwrod=          ------ 指定Aptio 数据库的访问密码(如： root)

DataBaseName=      -----  指定Aptio数据库的名称(如： flexlab)

[2]：配置完成后，直接双击 SRM_ExportDisposeSample.exe 运行即可;

程序启动后以托盘形式显示；并且自动连接Aptio进行数据获取；每天自动执行一次。

3、导出的文件位置以及日志

[1]：导出的Dispose sample 文件保存在exe程序同目录下的DisposeFile文件夹内 (该文件夹在程序启动后会自动创建)

[2]：日志文件保存在exe同目录下的Logs文件夹内 (该文件夹在程序启动时会自动创建)

4、程序基本操作说明

[1]：程序启动后界面大致如下

程序启动后会自动执行，无需人为干预；

[2]：点击右上角关闭按钮后，程序会自动以托盘的形式显示于右下角的任务栏中,后台继续运行。

[3]：右键点击托盘图标可以进行相关查看操作

[4]：生成的Dispose 文件内容大致如下